**Insufflateur réutilisable**



**612-001Néonatal**

(Masque en silicone #1, Réanimateur 280 ml, Pop-off 40 cmH2O,

Sac réservoir d'oxygène en silicone 500 ml, tuyau d'oxygène 2 m)

**612-002Pédiatrique**

(Masque en silicone #3, Réanimateur 550 ml, Pop-off 40 cmH2O,

Sac réservoir d'oxygène en silicone 1000 ml, tuyau d'oxygène 2 m)

**612-003Adulte**

(Masque en silicone #5, Réanimateur 1500ml, Pop-off 60 cmH2O,

Sac réservoir d'oxygène en silicone 2000 ml, tuyau d'oxygène 2 m)